## Slide 1: Présentation du stage à l'IGN dans L'OEMI
BTS CIM session 2023
TS2C Nicolas CHATAIGNER

## Slide 2: Sommaire
Objectif principal
GeoCube
GeoStix
Description du projet
Étapes des réalisations
Test
Conclusion

## Slide 3: Objectif principal
Réaliser les pièces d'un instrument de mesure géographique sur des ouvrages d'art ou zones à risque.

## Slide 4: GéoCube
Le GéoCube est un outil de positionnement de haute précision (~millimètre).
Il observe les déplacements du sol et/ou de bâtiments à étudier. Voici le premier exemplaire à gauche et le dernier à droite.

## Slide 5: GéoStix
Le GéoStix reprend le concept du GéoCube mais est plus pratique d'utilisation ( à une main ) et est mobile. Voici le premier prototype de géostix à gauche et le deuxième à droite.

## Slide 6: Description du projet
Concevoir le maintien en position des composants électronique et concevoir la coque extérieure (Châssis).
Adapter les emboitements entre chaque pièce et s'adapter au dimension des composants électroniques.
Réaliser des << couches capteur >>
Améliorer le GéoStix

## Slide 7
Utilisation d'instruments de mesure, du logiciel Catia V5 et Chitubox et d'imprimantes 3D à résine et filaire.

## Slide 8: Étapes des réalisations

## Slide 9
Châssis et embout en résine
Prototype précèdent en ABS filaire
Première couche capteur
dédiée à la communication

## Slide 10
Deuxième couche capteur
dédié à la mesure de distance
Distancemètre

## Slide 11
Solution technique pour insérer la carte électronique dans le châssis.

## Slide 12
Modification du châssis précèdent
Châssis imprimé à l'imprimante filaire

## Slide 13
Insertion du distancemètre
Assemblage complet

## Slide 14
Mise en service de l'outils

## Slide 15
Embout réalisé par un sous-traitant
(Aluminium)

## Slide 16: Conclusion
Apprentissage entreprise
Travail sur de nouveaux logiciels